AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 5549/2002

CONVITE Nº 05/2002

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, instituída pelo Ato TRT GP nº 81 de 1993, e designada pela Portaria TRT GP nº 1164/2001, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação complementar, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 10:00 horas do dia 24 de outubro de 2002, no Edifício Sede deste Tribunal situado à Avenida da Paz, nº 2076, 7º pavimento, sala 703, Centro - Maceió-AL, fará realizar licitação na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do disposto na Lei 8.666 de 21.06.93, legislação complementar e no ATO TRT 19ª nº 206/98 -  que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE e suas alterações posteriores. Os envelopes de habilitação e proposta de preços do objeto especificado neste convite serão recebidos e abertos no local acima designado.

1.0
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.1 - Não poderão participar deste Convite, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b) estejam sob regime de concordata ou falência;

1.1.1 - Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

1.2  - Não serão admitidas neste Convite empresas em regime de consórcio, nem a subcontratação parcial ou total dos serviços.

1.3  - Poderão participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo que sua regularidade será confirmada por meio de consulta “ON-LINE”, no ato da abertura da licitação.

1.4 - As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram cadastradas no SICAF, deverão apresentar todos os documentos relacionados no item 4.2 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade.

2.0
 DO OBJETO

2.1
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para executar os serviços de confecção, montagem, instalação e prestação de garantia de 01 (um) elevador comercial destinado ao Edifício do Fórum Quintella Cavalcanti, conforme especificações constantes do Anexo III deste instrumento convocatório.

3.0
CREDENCIAMENTO

3.1
Cada empresa participante poderá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, procurador, sócio ou titular, que será o único admitido a intervir em qualquer fase do procedimento licitatório respondendo, assim, para todos os efeitos por sua representada.

3.2
 Para a representação referida no subitem anterior, torna-se necessário e obrigatório estar munido de documentação hábil, conforme se especifica:

3.2.1
Cédula de Identidade 

3.2.2
Comprovante de credenciamento

a) no caso de sócio ou titular da empresa apresentar o contrato social, ou


b) no caso de representante ou procurador, apresentar procuração ou carta de credencial.

3.3 Os documentos constantes no subitem 3.2, deverão ser entregues no dia e hora fixados para realização deste certame. A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.4 Aberta a sessão, os proponentes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no anexo V deste edital e entregarão à CPL, em envelopes separados, a proposta de preços (ENVELOPE Nº 2) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 1), momento em que dar-se-á início à fase de habilitação com a abertura do ENVELOPE Nº 1.

4.0
DA HABILITAÇÃO(Envelope 1)

4.1
Com vistas à habilitação na presente, as empresas deverão apresentar envelope lacrado contendo no frontispício os seguintes dizeres:

AO



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONVITE Nº 05/2002 - Processo nº 5549/2002



ENVELOPE "1" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.2
Este envelope "1" deverá conter os documentos a seguir relacionados:

a) declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme modelo constante no anexo I deste Convite;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos  Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certificado de Regularidade de Situação- CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;

e) prova de registro da firma e de seus atuais responsáveis técnicos no CREA da região da sede do licitante e o respectivo visto do CREA da 17ª Região ;

f) declaração em atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, conforme modelo constante do anexo II deste edital;

g) declaração emitida pelo SMPPC (Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis)deste Regional de que visitou o local dos serviços, observado o disposto no item 4.5 deste edital;

h) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, comprovando a prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.

4.3
Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor que realiza a licitação ou publicação em órgãos da Imprensa Oficial, perfeitamente legíveis.

4.4
Para as empresas cadastradas no SICAF, a CPL emitirá, na sessão de abertura dos envelopes de documentação, declarações extraídas daquele sistema que substituirão os documentos relacionados nas alíneas “b”, “c” e  “d” do item 4.2, para fins de habilitação da empresa licitante. Essas declarações somente serão válidas para esta licitação desde que as informações relativas aos respectivos documentos estejam disponíveis naquele sistema e que os mesmos estejam dentro dos prazos de validade.

4.5
As visitas ao local dos serviços deverão ser marcadas antes da data prevista para a realização do evento no SMPPC deste Regional e terão caráter obrigatório, vez que será expedida pelo aludido setor uma declaração acerca da visita realizada para cada interessado, que lhe será exigida no envelope de documentação. 

4.6
No caso da licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se a apenas uma das filiais ou apenas à matriz.

5.0
DAS PROPOSTAS (Envelope 2)

5.1
Os licitantes deverão apresentar envelope lacrado, contendo no frontispício os seguintes dizeres:

AO



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

           

CONVITE Nº 05/2002 - Processo nº 5549/2002


            ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS

5.2
A PROPOSTA deverá ser digitada ou datilografada em papel timbrado da empresa ou impressa em formulário contínuo da empresa, escrita com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última folha e de preferência, rubricada as demais pelo titular da empresa ou um de seus representantes legais e deverá conter os seguintes elementos:

a) Preço global expresso em moeda corrente nacional em algarismos e preferencialmente por extenso,  por quanto o licitante se compromete a executar os serviços. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;

b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data prevista para a abertura das propostas;

c) preencher as informações solicitadas no anexo VII deste edital, relativo a planilha de dados para preenchimento do contrato;

d) prazo de garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses, contados a partir do termo de recebimento definitivo do objeto pelo SMPPC;

e) prazo de execução dos serviços de confecção, montagem e instalação, que não poderá ser superior a 300 (trezentos) dias, a contar do 1º dia útil da emissão da ordem de serviço fornecida pelo SMPPC deste Regional;

f) planilha de custos contendo o quantitativo, os preços unitários e total do montante relativo ao material e a mão-de-obra empregada nos serviços, conforme modelo constante no anexo V deste edital;

g) Cronograma físico-financeiro, dividido em 10 (dez) etapas de 30 (trinta) dias cada uma, conforme modelo constante no anexo VI deste edital;

h) O TRT reterá na fonte o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos serviços contidos na nota fiscal de prestação de serviços, excluídos os valores referentes a material, incluído o BDI relativo a serviços, em favor da Previdência Social, conforme dispõe o art.37 da IN nº 69, de 10/05/2002;

i) Caso o prazo de validade da proposta seja omitido, fica estabelecido que este prazo será o estipulado no item 5.2, alínea “b” deste edital. 

5.3 
Não serão admitidos percentuais diferentes daqueles constantes no anexo VI deste edital;

5.4
Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações das condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da execução dos serviços objeto da presente licitação.

6.0 DOS ENCARGOS DIVERSOS

6.1
Os licitantes deverão fazer uma vistoria prévia no local onde serão executados os serviços, a fim de tomarem conhecimento de todos os trabalhos a serem realizados, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, alegação de desconhecimento dos mesmos, após a licitação;

6.2 Do resultado da verificação preliminar dos locais, dos elementos da licitação e dos demais documentos, deverá a proponente, se for ocaso, comunicar à Comissão Permanente de Licitação, por escrito, as discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, até 02 (dois) dias antes da data da licitação, observado o disposto no item 4.5 deste edital;

6.3
A ausência da comunicação aludida no item anterior, implica na tácita admissão de que a documentação técnica fornecida está perfeita, não acolhendo o Tribunal, em nenhuma hipótese, qualquer reclamação ou reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas encontradas;

6.4
Como a obra será contratada por preço global, a responsabilidade de todas as quantidades será de cada licitante. Os quantitativos constantes dos orçamentos componentes das planilhas em anexo são apenas informativos;

6.5
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá manter um diário de obras para que sejam registradas as ocorrências diárias da execução dos serviços. Deverá o referido diário permanecer obrigatoriamente no local da obra, onde será preenchido diariamente pelo engenheiro responsável ou pelo técnico indicado pela empresa, como também serão efetuadas as anotações da fiscalização, quando de suas visitas regulares pela obra;

6.6
A empresa deverá fornecer, quando do início da execução dos serviços, uma relação constanto o nome dos empregados encarregados pela obra, que deverão portar à lapela, crachá com sua identificação, para efeito de conferência diária. A relação com o nome dos empregados deverá ser acostada aos autos para efeito de conferência com a GFIP;

6.7
Independente de declaração expressa do proponente, fica estabelecido que no valor da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do serviço, inclusive as relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, atestados, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações, seguros em geral, por quaisquer danos e prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços e recomposição de tudo o mais que a CONTRATADA venha a danificar. 

7.0
REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS

7.1
Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo do presente Convite, a Comissão Permanente de Licitação, receberá os envelopes de documentação (ENVELOPE Nº 1) e de propostas (ENVELOPE Nº 2), oportunidade em que, cumpridas as prescrições legais, com a identificação dos representantes dos licitantes, passará à fase de habilitação com a abertura do ENVELOPE Nº 1.

7.2 
Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido.

7.3
Abertos pela CPL/TRT os envelopes de documentação das empresas participantes deste evento licitatório, os interessados terão acesso aos documentos de habilitação que serão rubricados por todos os presentes ou pelos membros integrantes da Comissão que possa vir a ser instituída pelos mesmos com o objetivo de representá-los neste ato.

7.4 
As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

7.5
A CPL/TRT procederá ao exame dos envelopes nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) para fazer a habilitação das empresas licitantes e, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião com o objetivo de analisar os documentos e decidir sobre a habilitação,  designando nova data e horário para comunicar o resultado às licitantes.

7.6
A regularidade do cadastramento das licitantes no SICAF será confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes  de documentação. 

7.7
Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, as quais deverão ser assinadas pelo membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes.

7.8
As declarações serão juntadas ao processo de licitação.

7.9
Havendo irregularidade no cadastramento, a licitante será inabilitada.

7.10
No caso da licitante ser inabilitada e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço, ter entregue a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o Presidente da Comissão de Licitação suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao órgão competente.

7.11
Do exame da documentação e/ou declaração da situação do fornecedor junto ao SICAF será lavrada ata ou relatório circunstanciado com a indicação das empresas habilitadas nesta licitação.

7.12
Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

8.0
REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

8.1
No dia previsto no preâmbulo deste Convite, ou em nova data estipulada pela Comissão Permanente de Licitação, a CPL/TRT abrirá os envelopes de proposta (ENVELOPE Nº 2) das empresas habilitadas. Serão devolvidos os envelopes fechados aos participantes inabilitados, desde que não tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos.

8.2
Abertos pela CPL/TRT os envelopes de proposta de cada uma das empresas, os licitantes terão acesso aos termos das propostas que serão rubricados por todos os presentes ou pelos membros integrantes da Comissão que possa vir a ser constituída pelos mesmos, com o objetivo de representá-los neste ato.

8.3
A Comissão poderá pedir esclarecimentos e promover as diligências que porventura julgue necessárias com o objetivo de complementar a instrução do processo, conforme lhe faculta o § 3º do artigo 43 da Lei 8666/93, reservando-se o direito a julgamento posterior.

8.4
Do exame das propostas será lavrada ata ou relatório circunstanciado com a indicação das empresas classificadas nesta licitação.

9.0
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

9.1
a presente licitação classifica-se como de MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com o previsto na Lei nº 8.666, de 21.06.93 com modificações introduzidas pela Lei 8.883/94, sendo as propostas classificadas em ordem numérica crescente a partir da mais vantajosa, e declarada vencedora aquela que atender às especificações e apresentar o menor preço global.

9.2
No caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio entre elas, conforme o disposto no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93, ficando o resultado deste sorteio constatado em ata e ratificado pelos representantes das empresas presentes.

9.3
O sorteio definirá a classificação das propostas de preços dos licitantes que apresentaram igual preço, considerando-se o disposto no item 9.2. As propostas de preços das demais licitantes seqüenciarão a classificação considerando-se a ordem crescente dos preços globais.

9.4
Não serão tomadas em consideração as propostas com vantagens não previstas neste Convite, nem oferta de redução sobre a proposta de menor preço global.

9.5
Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:


a) deixarem de atender às exigências deste Convite;


b) apresentarem proposta alternativa.

c) apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

d) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com os de mercado.

10.0
DOS RECURSOS

10.1
Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberá recurso ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no prazo de dois dias úteis, contados da ciência da decisão.

10.1.1
Os recursos serão interpostos por escrito e protocolizados no Setor de Protocolo, localizado na Avenida da Paz, nº 2076, Centro, nesta Capital, dirigido à autoridade superior, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

10.1.2
Interpostos recursos, dada ciência aos licitantes, abrir-se-á vista aos outros participantes, pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, para eventual impugnação que deverá ser apresentada por escrito e na mesma forma prevista no subitem anterior.

10.1.3
Os recursos e as impugnações preclusos ou interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.0
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1
A adjudicação, em favor do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar nesta licitação, e a homologação serão feitas pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente deste Tribunal, após recebimento do processo concluído pela Comissão Permanente de Licitação.

12.0. DA FORMA DE EXECUÇÃO
12.1
A Contratada, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a:

a) apresentar um projeto executivo detalhado do elevador, com planta baixa e cortes e especificações após assinatura do contrato;

b) apresentar pessoal habilitado para prestar as informações que forem solicitadas pelo SMPPC;

c) arcar com todas as despesas relativas a fabricação, transporte e montagem do equipamento;

d) atender as especificações técnicas anexas.

e) ser responsável civil e criminalmente pela execução e segurança dos serviços, devendo implantar as medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas e especificações vigentes;

f) assumir total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação, continuidade de execução e estabilidade de serviços;

g) estar atualizada com a documentação exigida pela contratante;

h) conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa;

i) entregar os serviços em perfeitas condições de limpeza;

j) observar todos os requisitos de segurança necessários; pessoal habilitado, proteções coletivas e individuais;

k) empregar materiais de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especificações ou que seja considerado de má qualidade;

l) em questões técnicas reportar-se somente ao SMPPC da contratante;

m) caberá à CONTRATADA providenciar ART da fiscalização e ART do responsável pela execução junto ao CREA;

n) acatar todas as convenções administrativas impostas ao local de trabalho, como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos e armazenamento de material

12.2 
Durante a prestação da garantia do elevador, a contratada obriga-se a prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem qualquer ônus adicional para a contratante, sob as seguintes condições:

a) uso de pessoal treinado e sob sua supervisão direta, habilitado a manter o equipamento adequadamente ajustado e em condições de funcionar com segurança; equipe de manutenção de no mínimo 02 (dois) técnicos qualificados sob a responsabilidade de 01 (um) engenheiro mecânico;

b) procedimentos regulares, limpeza, ajustes e lubrificações e, se necessário, consertos ou substituições, com a utilização exclusiva de peças originais, relativo a todos os componentes não incluídos na garantia do elevador como: lâmpadas, indicadores luminosos, baterias, ventiladores, indicadores sonoros, botoeiras e etc.;

c) manutenção em seu estabelecimento mais próximo do serviço de atendimento de chamadas, que não poderá ter intervalo de paralisação superior a 4 horas, após o comunicado da CONTRATANTE: as chamadas de emergência, quando envolverem pessoas retidas nas cabines, serão atendidas no prazo máximo de 10 minutos. A Contratada disponibilizará para a equipe de manutenção, meio de comunicação próprio através de rádio e/ou telefones celulares (preferencialmente);

d) manutenção do estoque regular de peças de uso mais freqüente para reposição, encomendando as demais para fornecimento de acordo com as disponibilidades da fábrica, logo que ciente de sua necessidade;

e) execução de testes anuais de segurança, conforme legislação e normas vigentes;

f) atendimentos de chamadas para solução de todo e qualquer defeito, inclusive os de troca de lâmpadas da cabina, reatores, fusíveis da rede alimentação, etc.;

g) todo o serviço de manutenção, incluindo reparos, será executado no horário e dias normais de trabalho da contratada. A execução do serviço de manutenção e/ou reparos fora do horário normal de trabalho da contratada, quando solicitada pelo contratante, não resultará em acréscimos para o presente contrato;

h) a contratada atenderá chamados de emergência durante 24 horas, se for o caso, sábados, domingos e feriados;

i) posse ou controle de qualquer parte do equipamento ficará sob a responsabilidade exclusiva da contratante, cabendo-lhe por conseqüência, vigiá-lo e supervisionar as normas de segurança para o seu funcionamento;

j) apenas serão considerados como qualificados para o uso da chave de emergência, os mecânicos da contratada e as pessoas designadas pela contratante, devidamente treinadas pela contratada;

k) a contratada deverá promover treinamento, uma a cada ano, nas instalações da contratante, com as pessoas designadas pelo contratante, onde estas serão instruídas a respeito do funcionamento de um elevador e habilitadas, em casos especiais, a abrirem as portas dos pavimentos com o uso da chave de emergência. Serão considerados casos especiais, quando pessoas ficarem presas na cabina do elevador (por defeito ou falta de energia) e a equipe de manutenção não os resgatarem ao pavimento até 10 minutos após o comunicado;

l) a contratada se responsabiliza exclusivamente, certo que nada terá a ver com os demais elementos do edifício que se liguem, direta ou indiretamente aos elevadores;

m) a contratante obriga-se a vigiar o equipamento, de modo a impedir que quaisquer TERCEIROS mesmos seus prepostos, o manuseiem ou utilizem em desacordo com as suas características e impedindo que nele se façam reparos ou utilização provisória em caso de pane, sem prévia liberação da contratada;

n) em caso de necessidade de paralisação prolongada do equipamento, por prazo superior ao previsto no item “c”, deverá a contratada comunicar por escrito, o tempo da paralisação ao Diretor do Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC;

o) a contratada arcará com o ônus das despesas necessárias à execução dos serviços, reparos e/ou substituições das peças definidas no item “b”, materiais consumíveis, ferramental necessário e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como também: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

p) fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores e equipamentos do contratante, para a execução dos serviços objeto deste contrato;

q) a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva serão acompanhados e fiscalizados pelo gestor do contrato;

r) não será admitida a sub-contratação relativa ao objeto deste ajuste;

s) ao término do contrato será feita uma vistoria com a presença das partes e emitido posteriormente um relatório.  

13.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da Contratada às dependências do TRT;

b) acatar e por em prática as recomendações feitas pela Contratada no que diz respeito a condições de uso e funcionamento do elevador;

c) atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato;

d) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato. 

14.0 DO CONTRATO

14.1
O ajuste relativo à confecção, montagem e instalação do elevador terá vigência pelo período de, no máximo, 300 (trezentos) dias, e a garantia do elevador será aquela estabelecida pela licitante vencedora em sua proposta;

14.2 Para segurança do TRT quanto ao cumprimento das obrigações, a empresa adjudicatária deverá optar, como condição para pagamento do contrato, no montante de 4% (quatro por cento) do valor do contrato, atualizável nas mesmas condições daqueles, conforme previsto no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93, por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

14.3
A garantia contratual deverá ser entregue no ato da assinatura do contrato com cobertura de toda a vigência do instrumento de obrigações;

14.4
Caso o valor do documento seja insuficiente para garantir a totalidade do termo firmado, a empresa providenciará compulsoriamente tantos aditamentos quanto necessário até o término da vigência contratual prevista;

14.5
A garantia prestada pelo Contratado só será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato oriundo da presente licitação.

15.0 DA GESTÃO DO CONTRATO

15.1
O gestor (fiscal) do contrato terá como atribuições:

a) expedir ordens de serviços; 

b) verificar a  execução dos serviços e  materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada dos serviços;

c) ordenar à Contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as parte dos serviços executados com erros ou imperfeições;

d) manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre as vistorias e manutenções realizadas; 

e) informar a Contratada quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos serviços; e

f) atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos. 

16.0
DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

16.1
Após o recebimento da Nota de Empenho, o contratado deverá comparecer ao Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis – SMPPC para recebimento da Ordem de Serviço, observada a alínea “e” do item 5.2 deste instrumento.

16.2
Os serviços que por motivo de força maior deixarem de ser realizados durante o expediente normal, deverão ser executados durante o período noturno ou nos finais de semana, desde que previamente informado ao SMPPC. 

17.0
DO PAGAMENTO 

17.1
Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico-financeiro, através de ordem bancária, para o estabelecimento indicado pela contratada no prazo de dez dias úteis do adimplemento da obrigação, mediante apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura atestada pelo SMPPC, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes e apresentação dos seguintes dcumentos em vigor:

a) nota fiscal/fatura, devidamente discriminada, atestada pelo SMPPC do TRT;

b) CND relativa à Previdência Social da empresa;

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, todas devidamente em vigor;

d) ART e CEI da obra no 1º pagamento;

e) GFIP do pessoal empregado na montagem e instalação do elevador;

f) CND da obra/serviço no último pagamento.

17.2 
O TRT reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF/STN/SFC nº 23, de 2 de março de 2001, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

17.2.1 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção disposta no item acima.

17.3 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da OB na Unidade Bancária.

17.4
No ato do pagamento dos serviços, este TRT reterá na fonte o ISS correspondente das empresas sediadas fora deste município de realização das obras, salvo comprovação de seu recolhimento pela contratada, mediante apresentação prévia da guia de recolhimento do ISS quitada;

17.5
Para realização do pagamento da nota fiscal relativa a última parcela da obra/serviço de engenharia será exigido da contratada a apresentação da CND da obra, que deverá ser obtida pela contratada perante o INSS, mediante a apresentação das notas fiscais com o respectivo valor destacado, sendo-lhe facultado solicitar do TRT a guia da Previdência Social para eventual comprovação do recolhimento da contribuição devida;

17.6
É obrigatória a apresentação, como condição para pagamento, da CND e CRF, bem como da Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, durante toda a execução contratual.

18.0
DO REAJUSTE

18.1
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

19.0
DA DESPESA

19.1
As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados  a este Regional, conforme Programa de Trabalho nº 816418 e Elemento de Despesa nº 449051.

20.0
 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

20.1
O recebimento provisório dos serviços dar-se-á no término dos mesmos mediante termo circunstanciado, nos moldes da alínea “a”, inc. I do art. 73 da Lei 8.666/93, tornando-se o recebimento em definitivo 90 (noventa) dias após, se ficar constatada a inexistência de qualquer defeito nos materiais e na execução dos serviços contratados.

20.2
Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, constatada a boa execução dos serviços, de acordo com a letra "b" do inciso I, do art. 73 da Lei 8.666/93, o SMPPC receberá, mediante termo, definitivamente os serviços.

21.0 
DAS PENALIDADES

21.1
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (dias) utéis, aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não, na hipótese prevista no §2º, art. 87 da lei nº 8.666/93:


I - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;


II - MULTA MORATÓRIA – no percentual diário de 0,2% (dois décimos por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução do contrato, podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;


III – MULTA COMPENSATÓRIA – pela inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual objeto da inexecução, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;


IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;


V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.


VI - O TRT aplicará as penalidades previstas na lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

22.0
DA RESCISÃO

22.1
O Tribunal poderá considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de notificação judicial, sem que assista à contratada o direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei 8.666/93.

23.0
DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 
 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste Convite e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

23.2 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos  que se fizerem necessários, até 50% (cinqüenta por cento) do valor total do contrato, e as supressões até 25% do valor total, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

23.3
O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato, cuja minuta encontra-se no anexo VIII, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da notificação do TRT e/ou contato telefônico, na forma do art. 64 da Lei 8666/93. 

23.4
O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do TRT, desde que o pedido seja requerido antes de seu termo final.

23.5
Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadrá-la nas penalidades legalmente estabelecidas, o TRT poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, caso entenda necessário.

23.6
A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições quando de sua habilitação.

23.7
O TRT reserva-se no direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, não cabendo às licitantes o direito a indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da citada lei. 

23.8
Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este Convite, serão atendidos no horário das 12:00 às 16:30 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida da Paz, nº 2076, sala 703, Centro, nesta Capital, ou através do telefone nº 082 - 216.8182, ou FAX nº 082 - 216.8181.

23.9
Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação que se valerá da Lei 8.666/93 e suas alterações.

23.10
É competente o Fórum do Juízo Federal da Seção Judiciária de Alagoas para dirimir quaisquer litígios da presente licitação.

23.11
Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste Convite no site oficial deste Regional: www.trt19.gov.br.
23.12 Fazem parte integrante deste Convite: anexo I - declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação; anexo II – declaração em atendimento ao disposto no inciso V, art. 27 da Lei 8666/93; anexo III - especificações técnicas; anexo IV – plantas baixas, cortes e detalhes; anexo V – planilha de custos; anexo VI – cronograma físico-financeiro; anexo VII – planilha de dados para preenchimento do contrato e anexo VIII – minuta contratual.

23.12.1 Os modelos constantes dos anexos IV, V e VI serão recebidos no SMPPC. Os licitantes deverão comparecer àquele Serviço munidos de disquete para a recepção dos respectivos anexos. 

Maceió, 16 de outubro de 2002.

Maria Nely Duarte Ribeiro

Presidente da CPL 

Ivone Emiliando dos Santos
Carlos Humberto H. de Mendonça

Membro da CPL
Membro da CPL 

Processo nº 5549/2002

Convite nº 05/2002

Anexo I

(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO NA HABILITAÇÃO

  ________________________________, CGC nº _______________________,sediada _____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório nº 5549/2002, convite nº 05/2002 do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

_____________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

Processo nº 5549/2002

Convite nº 05/2002

ANEXO II

DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

Ref.: Processo Licitatório nº 5549/2002

         Convite nº 05/2002

_________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).

(Local e data)

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Processo nº 5549/2002

Convite nº 05/2002

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: AQUISIÇÃO DE UM ELEVADOR COMERCIAL

LOCAL: Av. da Paz 1994, Centro, Maceió/AL.

REQUISITOS BÁSICOS:

1.0 Estudar e seguir o edital e as especificações técnicas em seus mínimos detalhes.

1.1 Observar todas as normas de segurança especialmente a NR 18

1.2 Observar as NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS.

1.3 Acatar todas as convenções administrativas impostas ao local do trabalho como: identificação dos funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material etc.

1.4 Em questões técnicas reportar-se somente ao Setor de Engenharia ou pessoa designada pelo Setor.

1.5 Conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa.

1.6 Estar atualizado com a documentação exigida.
1.0 Características Gerais

O Elevador deverá:

a) ter capacidade para comportar 13 passageiros na sua cabina;

b) ser equipado com freqüência variada, para garantir deslocamentos suaves, sem vibrações ou paradas bruscas;

c) possuir uma unidade de comando eletrônico que permita a identificação dos defeitos que porventura possam aparecer;

d) a porta deverá possuir componentes eletrônicos que permitam a sua reabertura imediata, caso seja detectado qualquer empecilho durante o seu fechamento;

e) as paredes da sua cabina revestida e em aço inoxidável escovado;

f) luminária de emergência e ventilador no teto da sua cabina;

g) dispositivo de alarme com alimentação automática em caso de pane;

h) intercomunicador de dois pontos, interligando a cabina e a portaria

i) relógio digital com ajuste frontal e sintetizador de voz;

j) proteção contra chamadas falsas na cabina;

k) estacionamento automático em pavimento pré-selecionado;

l) porta da cabina, tipo de correr, dois painéis com acabamento em chapa de aço inoxidável, abrindo ao centro;

m) possuir um mecanismo que não permita a sua partida, se a capacidade de carga estiver acima do limite permitido pelo fabricante. 

2.0 Operação com Força de Emergência


A máquina deverá possuir um dispositivo que em caso de falta do potencial energético, permita que o elevador se desloque para o pavimento mais próximo ou para o pavimento térreo e ao parar, abra a porta automaticamente e assim permaneça até que haja a regularização no fornecimento de energia elétrica.

3.0 Serviço Independente

O elevador deverá possuir um dispositivo que permita selecionar o atendimento das chamadas através dos andares ou apenas das para das selecionadas na cabina.


O elevador deverá atender aos andares mais próximos independentemente da seqüência de acionamento que for registrada na cabina.

4.0 Sinalização


Todos os pavimentos e a cabina, deverão possuir indicador de posição, digital, instalado na parede acima da porta em posição centralizada com a abertura da mesma.


Em cada pavimento deverá ser instalado um dispositivo de chamada que permita ao usuário chamar o elevador no sentido ascendente ou descendente.

5.0 Paradas


Independentemente da seqüência de acionamento que for executada durante a subida ou descida do elevador, este deverá atender sempre ao pavimento imediatamente superior na subida e imediatamente inferior na descida e terá no total, doze paradas.

Processo nº 5549/2002

Convite nº 05/2002

Anexo VII

PLANILHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO

Dados da Empresa:

Razão Social


CNPJ


Endereço


CEP


Fones:


Fax


E-mail


Site internet


Dados do Representante da Empresa:

Nome


Cargo


Nacionalidade


Estado civil


Profissão


Endereço


CEP


Fone


Fax


E-mail


Cart. De Identidade


Orgão Expedidor


CPF


Dados Bancários da Empresa

Banco


Agência


Conta


Dados do Contato com a Empresa:

Nome


Cargo


Endereço


CEP


Fone


Fax


E-mail


Empresa optante pelo SIMPLES?

(   ) Sim

(   ) Não

[image: image1.wmf]
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

MACEIÓ

ANEXO VIII– MINUTA DO CONTRATO TRT-AL/ SJUR Nº 020/2002

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE UM ELEVADOR QUE ENTRE  SI CELEBRAM ______________________ E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO.





O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19a. REGIÃO, com sede na Av. da Paz,  nº 2076, inscrito no CGC/MF sob o n. 35.734.318/0001-80, neste ato representado JUIZ SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador do C.P.F. nº 028.691.444-15 e da Cédula de Identidade R.G. nº 552.731 SSP/PE  doravante denominado CONTRATANTE e,  de outro lado, ____________________,  pessoa jurídica de direito privado, estabelecida  na _________________, nº _________, bairro, cidade, Estado,  inscrita no CGC/MF sob o nº ______________________, adiante denominada CONTRATADA e aqui representada por seu __________________, Sr. ______________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço,   portador do CPF nº _______________________ e  da Cédula de Identidade R.G. nº _______________, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei nº 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no processo administrativo TRT 19ª Nº 5549/2002, celebrado na modalidade de Convite, pactuando este contrato de aquisição, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores.






DO OBJETO





CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente avença consiste na contratação de empresa para executar os serviços de confecção, montagem, instalação e prestação de garantia de 01 (um) elevador, conforme as especificações técnicas constantes do Anexo III do Instrumento Convocatório.






DO PRAZO





CLÁUSULA SEGUNDA – Os serviços de confecção, montagem e instalação do elevador terá vigência pelo período de -------- (meses), a contar do primeiro dia útil da emissão da ordem de serviço pelo SMPPC da CONTRATANTE, e o prazo de garantia do elevador será o estabelecido pela CONTRATADA em sua proposta.





Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que o prazo de garantia atinente  ao elevador adquirido será de _______________ meses, garantia essa pertinente a peças e serviços, contada a partir do recebimento do objeto, verificação da qualidade e quantidade e conseqüente aceitação do CONTRATANTE, consoante o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.  






Parágrafo Segundo - No que concerne ao fornecimento, o prazo de entrega será de até ______________ dias, contados a partir do __________________ dia útil seguinte ao recebimento da Nota de Empenho.
  




DA FORMA DE EXECUÇÃO









CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, juntamente com a assistência técnica autorizada, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a:






I – Apresentar um projeto executivo detalhado do elevador, com planta baixa e cortes e especificações, após a assinatura do contrato;

II – apresentar pessoal habilitado para prestar as  informações que forem solicitadas pelo SMPPC;

III – arcar com todas as despesas relativas a fabricação, transporte e montagem do equipamento;

IV – atender as especificações técnicas constantes do instrumento convocatório e seus anexos;

V – a CONTRATADA será responsável civil e criminalmente pela execução e segurança dos serviços, devendo implantar as medidas de segurança necessárias, de acordo com as normas e especificações vigentes;

VI -  a CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação, continuidade de execução e estabilidade dos serviços;

VII – estar atualizada com a documentação exigida pela CONTRATANTE;

VIII – conduzir os trabalhos de maneira organizada e limpa;

IX – os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de limpeza;

X – observar todos os requisitos de segurança necessários: pessoal habilitado, proteções coletivas e individuais;

XI – os materiais empregados serão de primeira qualidade, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço que vier a ser empregado ou executado, respectivamente, em desacordo com estas especificações ou que seja considerado de má qualidade;

XII – em questões técnicas reportar-se somente ao SMPPC da CONTRATANTE ou pessoa designada pelo Setor;

XIII – caberá à CONTRATADA providenciar ART da fiscalização e ART do responsável pela execução junto ao CREA;

XIV – acatar todas as convenções administrativas impostas ao local do trabalho, como identificação de funcionários, vestuário, horário de funcionamento, movimentos, armazenamento de material, etc;

XV – Durante a prestação da garantia do elevador, a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, sob as seguintes condições:

a) uso de pessoal treinado e sob sua supervisão direta, habilitado a manter o equipamento adequadamente ajustado e em condições de funcionar com segurança; equipe de manutenção de no mínimo 02 (dois) técnicos qualificados sob a responsabilidade técnica de 01 (um) engenheiro mecânico;

b) procedimentos regulares, limpeza, ajustes e lubrificações e, se necessários, fará consertos ou substituições, com a utilização exclusiva de peças originais, relativo a todos os componentes não incluídos na garantia do elevador como: lâmpadas, indicadores luminosos, baterias, ventiladores, indicadores sonoros, botoeiras etc;

c) manutenção, em seu estabelecimento mais próximo, de SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE CHAMADAS, que não poderá ter intervalo de paralisação superior a 4h, após comunicado da CONTRATANTE; as chamadas de emergências, quando envolverem pessoas retidas nas cabines, serão atendidas no prazo máximo de 10’ (dez minutos); a contratada disponibilizará para a equipe de manutenção meio de comunicação próprio através de rádios e/ou telefones celulares (preferencialmente);

d) manutenção de estoque regular de peças de uso mais freqüente para reposição, encomendando as demais para fornecimento de acordo com as disponibilidades de fabricação, logo que ciente de sua necessidade;

e) execução de testes anuais de segurança, conforme legislação e normas vigentes;

f) atendimentos de chamadas para solução de todo e qualquer defeitos, inclusive os de troca de lâmpadas da cabina, reatores, fusíveis da rede alimentação, etc.;

g) todo o serviço de manutenção , incluindo reparos, será executado no horário e dias normais de trabalho da CONTRATADA. A execução do serviço de manutenção e/ou reparos fora do horário normal de trabalho da CONTRATADA, quando solicitado pela CONTRATANTE, não resultará em acréscimos para o presente contrato; 

h) a CONTRATADA atenderá chamados de emergência durante 24h, inclusive, se for o caso, sábados, domingos e feriados;

i) posse ou controle de qualquer parte do equipamento ficará sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, cabendo-lhe em conseqüência, vigiá-lo e supervisionar as normas de segurança para seu funcionamento;

j) apenas serão considerados como qualificados para o uso da chave de emergência, os mecânicos da contratada e as pessoas designadas pela CONTRATANTE, devidamente treinadas pela contratada;

l) a CONTRATADA deverá promover treinamento, uma vez a cada ano, nas instalações da CONTRATANTE, com as pessoas designadas pelo contratante, onde estas serão instruídas a respeito do funcionamento de um elevador e habilitadas, em casos especiais, a abrirem as portas dos pavimentos com o uso da chave de emergência. Serão considerados casos especiais, quando pessoas ficarem presas na cabine do elevador (por defeito ou falta de energia) e a equipe de manutenção não os resgatarem ao pavimento até 10 minutos após o comunicado;

m) a CONTRATADA se responsabiliza exclusivamente, ao equipamento, certo que nada terá a ver com os demais elementos do edifício que se liguem, direta ou indiretamente aos elevadores;

n) a CONTRATANTE obriga-se a vigiar o equipamento, de modo a impedir que quaisquer TERCEIROS, mesmo seus prepostos, o manuseiem ou utilizem em desacordo com as suas características e impedindo que nele se façam quaisquer reparos ou utilização provisórias em caso de pane, sem prévia liberação da CONTRATADA;

o) em caso de necessidade de paralisação prolongada do equipamento, por prazo superior ao previsto no item “c”, deverá a CONTRATADA comunicar por escrito, o tempo da paralisação ao Diretor do Serviço de Manutenção Predial e Projetos Civis;

p) a CONTRATADA arcará com o ônus das despesas necessárias à execução dos serviços, reparos e/ou substituições das peças definidas no item b, materiais consumíveis, ferramental necessário e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como também: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

q) fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores e equipamentos do CONTRATANTE, para execução dos serviços objeto deste contrato;

r) a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato.

s) não será admitida a sub-contratação relativa ao objeto deste ajuste;

t) ao término do contrato será feito uma vistoria com a presença das partes e emissão posterior de um relatório.

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:






I – Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do fornecimento dos bens objeto deste ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos responsáveis da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;

II – Acatar e por em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA no que diz respeito às condições de uso e funcionamento do elevador; 






III – Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Gestor do Contrato, lotado no SMPPC da CONTRATANTE;






IV – Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos neste Contrato. 






DO RECEBIMENTO DO OBJETO






CLÁUSULA QUINTA – O recebimento do objeto desta licitação será confiado a um servidor, lotado no SMPPC, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações, da seguinte forma: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento entregue com a especificação;

b) definitivamente, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, após a verificação de inexistência de qualquer defeito nos materiais e na execução dos serviços contratados.






DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO






CLÁUSULA SEXTA -  O bem objeto do presente ajuste deverá ser entregue montado e instalado no Prédio das Varas da Capital, situado na Av. da Paz, 1994, Centro - Maceió- AL, sendo recebidos na forma estabelecida na Cláusula Quinta deste Contrato.  









DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE 






PAGAMENTO







CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA  o valor de R$ ____________________.






CLÁUSULA OITAVA - O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro, para o estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis do adimplemento da obrigação, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo SMPPC, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes, e apresentação dos seguintes documentos em vigor:

a) Nota fiscal/fatura, devidamente discriminada, atestada pelo SMPPC da CONTRATANTE; 

b) CND relativa à Previdência Social e da empresa;

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), certidão de quitação de tributos federais e certidão negativa da dívida ativa da União, todos devidamente em vigor;

d) ART e CEI da obra no primeiro pagamento;

e) GFIP do pessoal empregado na montagem e instalação do elevador;

f) CND obra/serviço no último pagamento.






CLÁUSULA NONA - O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF/STN/SFC nº 23, de 02.03.2001.






Parágrafo Primeiro – Se a empresa CONTRATADA for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal/fatura, documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção disposta nesta cláusula. 






Parágrafo Segundo – No ato do pagamento dos serviços às empresas sediadas fora deste Município onde será realizada a obra, a CONTRATANTE reterá na fonte o ISS correspondente, salvo comprovação de seu recolhimento pela CONTRATADA, mediante apresentação prévia da guia de recolhimento do ISS quitada.






Parágrafo Terceiro – Para a realização do pagamento na nota fiscal relativa à última parcela da obra/serviço de engenharia será exigido da Contratada  apresentação da CND da obra (CEI) que deverá ser obtida pela Contratada perante o INSS mediante a apresentação das notas fiscais com o respectivo valor destacado, sendo-lhe facultado solicitar do TRT a guia da Previdência Social, para eventual comprovação do recolhimento da contribuição devida.






Parágrafo Quarto – É obrigatória, como condição para pagamento, a apresentação da CND, CRF, Certidão de quitação de tributos federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União durante toda a execução contratual.






CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento decorrente do presente contrato, deverá ser levado a crédito na conta corrente nº ____________, Agência nº _________, do Banco ___________, cujo titular é a CONTRATADA. 






Parágrafo Único - Considera-se como efetivo pagamento, o dia da entrega da Ordem Bancária na Instituição Financeira.






DO REAJUSTE 






CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os preços pactuados na presente avença serão fixos e irreajustáveis.






DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO 





ORÇAMENTÁRIA






CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional, conforme Programa de Trabalho nº ____________________,  Elemento de Despesa nº ____________, Nota de Empenho nº  _____________,  emitida em ___________.






DAS PENALIDADES





CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá,  garantida 
a prévia defesa da CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes penalidades, cumuladas ou não, na hipótese prevista no § 2º do artigo 87 da Lei 8666/93:

a) ADVERTÊNCIA -  sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades; 

b) MULTA MORATÓRIA  – No percentual diário de 0,2% (zero vírgula dois porcento) sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução do contrato, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA ou cobrado judicialmente; 

c) MULTA COMPENSATÓRIA – pela inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor contratual objeto da inexecução, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA ou cobrado judicialmente;

d) A CONTRATANTE aplicará as demais penalidades previstas na Lei 8666/93,  sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.






DA RESCISÃO





CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei n.8.666/93.





           
DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS





CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, e a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.  

  




DA PUBLICAÇÃO






CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Em cumprimento ao disposto no art.61, § Único, da Lei 8.666/93 incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação  do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.






DO FORO





CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária de Maceió(AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.






E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o presente contrato,  em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.







Maceió, ___________________. 







     JUIZ SEVERINO RODRIGUES







     Presidente do TRT da 19ª Região








   CONTRATANTE          

       





                 CONTRATADA
cobestac

PAGE  
23

